## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3590
RS | Šifra | #1547-4
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorbilen Pleten
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000097 | nit pletena razgr. 65mm, 1/2 kroga okrogla, nit neobarvana 2/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000211 | nit pletena razgr. Ligature 2/0USP 3x45cm |  |  |  | 648 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009188 | nit pletena razgr. neobarvana 3/0 UPS, 45cm; igla 24mm, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009189 | nit pletena razgr. neobarvana 4/0 UPS, 70cm; igla 19mm, reverzno trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009190 | nit pletena razgr. neobarvana 4/0 UPS, 45cm; trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga 19mm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009191 | nit pletena razgr. neobarvana 4/0 UPS, 45cm; igla 16mm, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009192 | nit pletena razgr. neobarvana 5/0 UPS, 45cm; igla 16mm, trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009193 | nit pletena razgr. neobarvana 5/0 UPS, 45cm; igla 13mm,trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009194 | nit pletena razgr. neobarvana 5/0 UPS, 45cm; igla 11mm, reverzno trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009195 | nit pletena razgr. neobarvana 6/0 UPS, 45cm; igla 13mm, reverzno trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009196 | nit pletena razgr. neobarvana 6/0 UPS, 45cm; igla 11mm, trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011041 | nit pletena razgr. Ligature 0USP 5x70cm |  |  |  | 720 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011042 | nit pletena razgr. 37mm, 1/2 kroga, okrogla, kontrolirano snemljiva, nit 0, 8x70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011043 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga reverzno trikotna, nit 2/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | komplet