## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3601
RS | Šifra | #1547-15
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-PDS
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009609 | Nit monof.raz. PDS 1USP, 150cm, igla 48 mm, okrogla, 1/2 kroga, OJACANA, ZANKA |  |  |  | 384 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009610 | Nit monof.raz. PDS 49 mm, okrogla, 1/2 kroga, OJACANA, ZANKA, nit 0USP, 150cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009611 | Nit monof.raz. PDS 26 mm, okrogla 1/2 kroga, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009612 | Nit monof.raz. PDS 2-0 USP, 70 cm, igla 24 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009613 | Nit monof.raz. PDS 3-0 USP, 70 cm, igla 24 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009614 | Nit monof.raz. PDS 4-0 USP, 45 cm, igla 19 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009615 | Nit monof.raz. PDS 4-0 USP, 70 cm, igla 19 mm, z navadno trikotno iglo, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009616 | Nit monof.raz. PDS 5-0 USP, 45 cm, igla 13 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih | [7 empty] | komplet