SPECIFIKACIJE

* 3 kosi stropni model ter 1 kos stenski model pregledne luči
* Svetilnost vsaj 60.000 lux
* Dolga ročica
* Barvni indeks svetlobnega odboja Ra=95
* Temperature barve 4500-5000 K hladna svetloba
* Najmanj 15 LED žarnic
* Življenjska doba žarnic najmanj 40.000 ur
* Možnost fokusa
* Ponudba naj vključuje montažo, vzdrževanje ter morebiten potrošni material za obdobje 7 let
* 2 leti garancije