## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3708
RS | Šifra | #1537-3
RN | Način | C
RO | Opis | Ušesne proteze-koblatorske sonde
AO | Velja od | 2024-07-01
AD | Velja do | 2025-12-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011625 | ELEKTRODA ZA TONZILE - KLASIČNA OBLIKA 6MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo - hladno ablacijo tkiva. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo aparata, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | komplet
CP | P | #974345 | ELEKTRODA ZA TONZILE - KLASIČNA OBLIKA 6MM Tonsil Blator kat.št. A5874 Jiangsu Bonss |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011625 | 1 |  | A5874 | Jiangsu Bonss | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011626 | ELEKTRODA ZA TONZILE - U OBLIKA 6MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo aparata, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | komplet
CP | P | #974346 | ELEKTRODA ZA TONZILE - U OBLIKA 6MM Tonsil Blator Plus kat.št. A5876 Jiangsu Bonss |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011626 | 1 |  | A5876 | Jiangsu Bonss | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011627 | ELEKTRODA ZA MEHKO NEBO IN KOREN JEZIKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo aparata, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | komplet
CP | P | #974347 | ELEKTRODA ZA MEHKO NEBO IN KOREN JEZIKA Paletex -C kat.št. A4855S Jiangsu Bonss |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011627 | 1 |  | A4855S | Jiangsu Bonss | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011628 | ELEKTRODA ZA KOBLACIJO NOSNIH ŠKOLJK - MALA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo aparata, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | komplet
CP | P | #974348 | ELEKTRODA ZA KOBLACIJO NOSNIH ŠKOLJK - MALA Turbinex C kat.št. A4845S Jiangsu Bonss |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011628 | 1 |  | A4845S | Jiangsu Bonss | [5 empty] | komplet