**PREDRAČUN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **271-4/2024** |
| **Predmet javnega naročila** | **Čiščenje prezračevalnih sistemov** |

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno (na dve decimalni mesti) kot sledi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) Storitev\*** | EM | Stopnja DDV | Razpisana količina | | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| * 1. **Storitev prvega čiščenja prezračevalnih sistemov** | | | | | | |
| * + 1. Strojno čiščenje, pregled in dezinfekcija odvodnega in dovodnega prezračevalnega sistema na vseh objektih | Storitev |  | 1 | |  |  |
| * + 1. Čiščenje vseh klimatskih sklopov | Storitev |  | 1 | |  |  |
| * + 1. Čiščenje odvodnih, dovodnih ventilatorjev, prezračevalnih rešetk, usmerjevalnikov zraka, PV | Storitev |  | 1 | |  |  |
| * + 1. Priprava in zaščita delovnega področja pred čiščenjem prezračevanja | Storitev |  | 1 | |  |  |
| * + 1. Čiščenje delovnega področja po opravljeni storitvi na prvotno stanje | Storitev |  | 1 | |  |  |
| * + 1. Montaža dodatnih revizijskih odprtin za potrebe čiščenja (Naročnik predvideva, da bo potrebno namestiti vsaj 120 kosov revizijskih oprtin). Ponudnik v tej točki oz. točki 1.1.6 poda ceno za montažo 120 kosov revizijskih odprtin. Naročnik bo storitev plačal po dejanski realizaciji (npr. v kolikor bo ponudnik montiral 100 kosov revizijskih odprtin, bo naročnik plačal storitev montiranja 100 kosov revizijskih odprtin). Ponudnik v spodnjem delu predračuna oz. točki 1.3 poda ceno za montiranje 1 kosa revizijske odprtine v EUR brez DDV in EUR z DDV. | Storitev |  | 1 | |  |  |
| * + 1. Izdaja potrdila, da je bilo čiščenje opravljeno v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi na področju vzdrževanja prezračevalnih sistemov, ter slikovnega gradiva (slike ali video prezračevalnih kanalov pred čiščenjem in po končanem čiščenju). | Storitev |  | 1 | |  |  |
| **SKUPAJ Storitev prvega čiščenja prezračevalnih sistemov** | | | | |  |  |
| * 1. **Storitev drugega čiščenja prezračevalnih sistemov** | | | | | | |
| 1.2.1. Strojno čiščenje, pregled in dezinfekcija odvodnega in dovodnega prezračevalnega sistema na vseh objektih | Storitev |  | | 1 |  |  |
| 1.2.2. Čiščenje vseh klimatskih sklopov | Storitev |  | | 1 |  |  |
| 1.2.3. Čiščenje odvodnih, dovodnih ventilatorjev, prezračevalnih rešetk, usmerjevalnikov zraka, PV | Storitev |  | | 1 |  |  |
| 1.2.4. Priprava in zaščita delovnega področja pred čiščenjem prezračevanja | Storitev |  | | 1 |  |  |
| 1.2.5. Čiščenje delovnega področja po opravljeni storitvi na prvotno stanje | Storitev |  | | 1 |  |  |
| 1.2.6. Izdaja potrdila, da je bilo čiščenje opravljeno v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi na področju vzdrževanja prezračevalnih sistemov, ter slikovnega gradiva (slike ali video prezračevalnih kanalov pred čiščenjem in po končanem čiščenju). | Storitev |  | | 1 |  |  |
| **SKUPAJ Storitev drugega čiščenja prezračevalnih sistemov** | | | | |  |  |
| **SKUPAJ Storitev prvega in drugega čiščenja prezračevalnih sistemov\*** | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Cena montaže 1 kosa revizijske odprtine** | Cena za montažo 1 kosa revizijske odprtine v EUR brez DDV | Cena za montažo 1 kosa revizijske odprtine v EUR z DDV |
|  |  |

\*Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate za izvedbo razpisanih storitev. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |