## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3748
RS | Šifra | #1565-5
RN | Način | C
RO | Opis | Sistem za perkut. tromb.pri pljučni embo
AO | Velja od | 2024-11-03
AD | Velja do | 2026-11-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011685 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA PERKUTANO TROMBEKTOMIJO PRI PLJUČNI EMBOLIJI 24F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter velikega premera za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60 ml, kompatibilen z žico 0.035''. Dimenzije: 24F (ID 21F), dolžine 90 cm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011686 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA PERKUTANO TROMBEKTOMIJO PRI PLJUČNI EMBOLIJI 20F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter velikega premera za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60 ml, kompatibilen z žico 0.035''. Dimenzije: 20F (ID 17F), dolžine 90 cm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011687 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA PERKUTANO TROMBEKTOMIJO PRI PLJUČNI EMBOLIJI 16F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter velikega premera za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60 ml, kompatibilen z žico 0.035''. Dimenzije: 16F (ID 13F), dolžine 113 cm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011688 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA PERKUTANO TROMBEKTOMIJO PRI PLJUČNI EMBOLIJI 20F ZAKRIVLJEN |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter velikega premera za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, zakrivljen do 225°, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60 ml, kompatibilen z žico 0.035''. Dimenzije: 20F (ID 17F), dolžine 105 cm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011689 | UVAJALO ŽILNO VELIKEGA PREMERA ZA VENSKI DOSTOP 24F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo velikega premera za venski dostop, hidrofilno, z dolgim atravmatskim dilatatorjem, kompatibilen z žico 0.035'', 20F IN 24F aspiracijskima katetroma ter »large-bore« 60 ml brizgo. Dimenzije: 24F (ID), dolžina 33 cm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011690 | PRIPOMOČEK ZA ZADRŽEVANJE ŠIVA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pripomoček za zadrževanje šiva, kompatibilen s sintetičnimi šivi 2-0 do 0, z možnostjo naknadnega prilagajanja zategnitve šiva po namestitvi, dolžina 4-5 cm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011691 | BRIZGA S PRIKLJUČKOM VELIKEGA PREMERA 60ml |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brizga s priključkom velikega premera, z zaklepnim mehanizmom, kompatibilna z aspiracijskimi katetri in uvajalom, volumen 60 ml. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011692 | KATETER Z NITINOLNIM DISKOM ZA PERKUTANO TROMBEKTOMIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter s samorazteznim nitinolnim diskom za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji 12F, dolžine 120 cm, velikost diska 18 mm, kompatibilen z žico 0.035'', za žile od 6-16mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011693 | KATETER S TREMI NITINOLNIMI DISKI ZA PERKUTANO TROMBEKTOMIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter s tremi samorazteznimi nitinolnimi diski za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji 12F, dolžine 115 cm, za žile premera 16-25 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011694 | SISTEM ZA ZMANJŠANJE IZGUBE KRVI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za zmanjšanje izgube krvi, ki mora omogočati filtriranje aspiriranih trombov in takojšnjo vrnitev krvi bolniku, velikost filtra 40 mikronov, kompatibilen z 60ml brizgo in aspiracijskimi katetri, za intraproceduralno vračanje krvi. | [7 empty] | komplet