## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3750
RS | Šifra | #1565-6
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema spodbuj. - upogljivi stileti
AO | Velja od | 2024-11-03
AD | Velja do | 2026-11-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002144 | VODILO ŽIČNO (STYLET) Z MOŽNOSTJO UPRAVLJANJA ATRIJSKO 52 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žično vodilo za atrijsko elektrodo z upogljivo konico, ki služi kot pomoč pri vstavljanju atrijske elektrode PM; z zunanjo možnostjo ukrivljanja in spreminjanja radiusa elektrode; upogljiva konica vsaj 40 mm; dolžine 52 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002145 | VODILO ŽIČNO (STYLET) Z MOŽNOSTJO UPRAVLJANJA VENTRIKULARNO 58 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žično vodilo za ventrikularno elektrodo z upogljivo konico, ki služi kot pomoč pri postavljanju ventrikularne elektrode PM; z zunanjo možnostjo spreminjanja in ukrivljanja radiusa elektrode; upogljiva konica vodila vsaj 55 mm; dolžine 58 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet