## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3787
RS | Šifra | #1553-1NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | MP za ERCP -kovinski stent za pož.
AO | Velja od | 2024-11-18
AD | Velja do | 2026-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008984 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠCEN, 8cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 8cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961179 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠCEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-8-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008984 | 1 |  | EVO-20-25-8-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008985 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠCEN, 10cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 10cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961180 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠCEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-10-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008985 | 1 |  | EVO-20-25-10-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008986 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠCEN, 12,5cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 12,5cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961181 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠCEN KOVINSKI 12,5cmx20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-12,5 COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008986 | 1 |  | EVO-20-25-12.5-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008987 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK, KOVINSKI, NEOPLAŠCEN, 9cm x 22mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za dvanajstnik kovinski, neoplašcen, premer sredine stenta 22mm, premer robov 27 mm, dolžina stenta 9cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961182 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠCEN KOVINSKI 9cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-9-D COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008987 | 1 |  | EVO-22-27-9-D | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008988 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK, KOVINSKI, NEOPLAŠCEN, 12cm x 22mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za dvanajstnik kovinski, neoplašcen, premer sredine stenta 22mm, premer robov 27 mm, dolžina stenta 12cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961183 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠCEN KOVINSKI 12cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-12-D COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008988 | 1 |  | EVO-22-27-12-D | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008989 | OPORNICA/STENT ZA KOLON, KOVINSKI, NEOPLAŠCEN, 8cm x 25mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, neoplašcen, premer sredine stenta 25mm, premer robov 30 mm, dolžina stenta 8cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961184 | OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPCLAŠCEN KOVINSKI 8cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-8-C COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008989 | 1 |  | EVO-25-30-8-C | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008990 | OPORNICA/STENT ZA KOLON, KOVINSKI, NEOPLAŠCEN, 10cm x 25mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, neoplašcen, premer sredine stenta 25mm, premer robov 30 mm, dolžina stenta 10cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961185 | OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPLAŠCEN KOVINSKI 10cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-10-C COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008990 | 1 |  | EVO-25-30-10-C | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009326 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠCEN, 8cm x 18mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 18mm, premer robov 23 mm, dolžina stenta 8cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965015 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠCEN KOVINSKI 8cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-8-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009326 | 1 |  | EVO-FC-18-23-8-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009327 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠCEN, 10cm x 18mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 18mm, premer robov 23 mm, dolžina stenta 10cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #965016 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠCEN KOVINSKI 10cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-10-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009327 | 1 |  | EVO-FC-18-23-10-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009328 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠCEN, 12cm x 18mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 18mm, premer robov 23 mm, dolžina stenta 12cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #965017 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠCEN KOVINSKI 12cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-12-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009328 | 1 |  | EVO-FC-18-23-12-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009329 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠCEN, 8cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 8cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965018 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠCEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-8-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009329 | 1 |  | EVO-FC-20-25-8-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009330 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠCEN, 10cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 10cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965019 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠCEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-10-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009330 | 1 |  | EVO-FC-20-25-10-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009331 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠCEN, 12cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 12cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965020 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠCEN KOVINSKI 12cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-12-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009331 | 1 |  | EVO-FC-20-25-12-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009332 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠCEN, 15cm x 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 15cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965021 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠCEN KOVINSKI 15cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-15-E COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009332 | 1 |  | EVO-20-25-15-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet