## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3788
RS | Šifra | #1553-2NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | MP za ERCP - ostalo - ostalo
AO | Velja od | 2024-11-18
AD | Velja do | 2026-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001963 | STENT KOVINSKI ZA VARICE POŽIRALNIKA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoraztegljiva opornica iz nitinola, krita, uporabna pri akutnem krvavenju iz varic. Opornica ima na vsakem koncu izvlecno zanko z zlatim markerjem, na sredini opornice je platina - iridij marker. Premer opornice je 30mm-25mm-30mm, dolžina 135mm. Opornica mora biti prednaložena v sistemu za uvajanje, sistem za uvajanje 9,4 mm (28F)/6,6mm (20F) dolžine 60cm. Dolžina balona 5 cm, maksimalno napolnjena dimenzija balona - diameter 7cm, volumen balona 180ml. V setu je priložena žica "ultra stiff, soft tip", 0,035 incha, dolžine 260cm in brizga z volumnom 50ml. | [7 empty] | E
CP | P | #961786 | SET ZA VARICE POŽIRALNIKA KOVINSKI STENT DANIS kat.št. 019-08S-25-135-B Ella-CS |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001963 | 1 |  | 019-08S-25-135-B | Ella-CS | [5 empty] | E
CP | N | #N001965 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za polipektomijo izrazito trda, pletena vodilo: 2,4mm, dolžina 230cm, velikost zanke 25x40mm. | [7 empty] | E
CP | P | #961716 | ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) kat.št. 00711113 US Endoscopy |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001965 | 1 |  | 711113 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N002959 | ERCP MEHANICNI EKSTRAKTOR ZA ELLA STENTE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehanicni ekstraktor za ELLA stente kompatibilen z N001963 | [7 empty] | E
CP | P | #026528 | ERCP MEHANICNI EKSTRAKTOR ZA ELLA STENTE kat.št. 015-01-28-1000 ELLA CS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002959 | 1 |  | 015-01-28-1000 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002974 | KLEŠCICE NAZOBCANE Z IGLO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešce za odvzem biopsijskih preparatov, nazobcana ovalna oblika cašic, z okencem za vecji biopticni vzorec, s sredinsko iglo. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopacne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za veckratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom. | [7 empty] | E
CP | P | #957554 | KLEŠCICE NAZOBCANE Z IGLO kat.št. 408460WN Medi-Globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002974 | 1 |  | 408460WN | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | N | #N002980 | LOVILEC POLIPOV |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zbiralnik za lovljenje polipov pri endoskopiji, kompatibilen s cevjo za aspirator in endoskopom (kanalom za aspiracijo, za enkratno uporabo), s priloženima dvema posodicama (cedili) za izmenicno lovljenje polipov, z vgrajenim povecevalnim steklom | [7 empty] | E
CP | P | #465832 | LOVILEC POLIPOV kat.št. FE-DP100 Fendo Medizintechnik (sc=24kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002980 | 1 |  | FE-DP100 | Fendo Medizintechnik | [5 empty] | E
CP | P | #958497 | LOVILEC POLIPOV kat.št. 00711099 US Endoscopy |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002980 | 1 |  | 711099 | US Endoscopy | [5 empty] | E
CP | N | #N003027 | OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠCEN premer 25mm, dolžina 113mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 25mm, dolžina stenta 11,3cm, vodilo 18Fr x 95cm, radiopacna atraumaticna konica, za vodilno žico 0,035", radiopacni marker na obeh koncih in na sredini, plasticna zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice v casu do 5 dni. | [7 empty] | E
CP | P | #957917 | OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠCEN premer 25mm, dolžina 113mm kat.št. 019-05-25-113-C18 ELLA CS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003027 | 1 |  | 019-05-25-113-C18 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003029 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠCEN premer 20mm, dolžina 110mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik kovinski, oplašcen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25mm, dolžina stenta 110mm, vodilo 18Fr /28F x 75cm, radiopacna atraumaticna konica, za vodilno žico 0,035" trdo, radiopacni marker na obeh koncih in na sredini, zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice, za metodo PULL | [7 empty] | E
CP | P | #957919 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠCEN premer 20mm, dolžina 110mm kat.št. 019-07S-20-110 ELLA CS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003029 | 1 |  | 019-07S-20-110 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003035 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 CLENI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIJEMALKA ZA POLIPE, 3-POD , za odstranjevanje polipov oz tujkov, FI del.kanal 2,8mm, dolžina 2300mm, razpon 20mm, za veckrat. upor. | [7 empty] | E
CP | P | #956016 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 CLENI kat.št. 500617 Medwork |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003035 | 1 |  | 500617 | Medwork | [5 empty] | E
CP | N | #N003036 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 CLENOV |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIJEMALKA ZA POLIPE, 5-POD , za odstranjevanje polipov oz tujkov, FI del.kanal 2,8mm, dolžina 2300mm, razpon 20mm | [7 empty] | E
CP | P | #956017 | PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 CLENOV kat.št. F7GRPK2340230C Fujifilm Japan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003036 | 1 |  | F7GRPK2340230C | Fujifilm Japan | [5 empty] | E
CP | N | #N003067 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka, za elektroresekcijo pecljatih polipov, ovalne oblike, s cvrsto žico FI 0,47mm, z integriranim rocajem z merilnimi oznakami, velikost zanke 25mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamicno, ob dobavi sterilna(za 1x uporabo) Lahko tudi zanko za elektroresekcijo enostavno, 25mm, delovne dolžine 2400 mm. | [7 empty] | E
CP | N | #N003074 | IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - tanka |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sklerozacijska endoskopska igla dolžine 230cm, 26G, dolžina igle 4mm, debelina igle 0,4mm, za kanal FI 2,8mm, uvajalni kateter trd, se ne preknika, vecji notranji lumen za lažjo brizganje bolj viskoznih tekocin, primerna tudi za Histoacryl, konica igle naj ima primeren kot za požiralnik in želodec, rocnik naj ima klik sistem, omogoca naj, da se igla v obeh skrajnih legah zaskoci, 1x uporaba. | [7 empty] | E
CP | N | #N008991 | ŽICA VODILNA KOVINSKA ZA OPORNICE/STENTE S PIŠTOLO, dolžina 360 cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za opornice / stente, kovinska, dolžine 360 cm kompatibilna z stenti s stopenjskim uvajanjem (N008984, N008985, N008986, N008987, N008988, N008989, N008990, N009332, N009327, N009330, N009328, N009331, N009326, N009329) | [7 empty] | E
CP | P | #961186 | VODILNA ŽICA ZA STENT S PIŠTOLO, dolžina 360cm kat.št. SGW-360-SD COOK Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008991 | 1 |  | SGW-360-SD | COOK Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010658 | KLIP ZA HEMOSTAZO |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske sponke za hemostazo, dolžine 9mm, razpona celjusti 90°, primerne za uporabo pri zdravi mukozi za spenjanje pecljev polipov pred ali po elektroresekciji. Pakirane posamicno. | [7 empty] | E
CP | P | #967883 | KLIP ZA HEMOSTAZO kat.št. SX-C-90 Ningbo (sc=30kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010658 | 1 |  | SX-C-90 | Ningbo | [5 empty] | E
CP | N | #N011187 | KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI za vecje defekte |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemostatski prednaložen klip za zapiranje in hemostazo defektov, manjših od 3 cm, s posebnim dizajnom konic klipa, ki omogocajo varnejši zajem tkiva in preprecujejo zdrs tkiva med zapiranjem. S CE indikacijo za profilakticno klipanje. Ergonomski rocaj, možnost vrtenja klipa, poseben dizajn zapiranja klipa, ki onemogoca, da se klip odpre, atravmatski dizajn klešcic, z možnostjo veckratnega odpiranja in zapiranja klipa, za delovni kanal 2.8, dolžina 235cm, s plasticnim ovojem za zašcito kanala, z zaporo pred nehotenim odpiranjem klipa v kanalu endoskopa. | [7 empty] | E
CP | P | #973312 | KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN za vecje defekte kat.št. M00521421 Boston Scientific (sc=10kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011187 | 1 |  | M00521421 | Boston Scientific | [5 empty] | E