## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3792
RS | Šifra | #1568-2
RN | Nacin | C
RO | Opis | Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003985 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 PRESS FIT PONVICA |  |  |  | 35 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemisfericna press fit acetabularna ponvica je izdelana iz Ti6Al4V s plasma spray površino iz poroznega titanija ter dodatno plastjo hidroksiapatita. Na ekvatorialnem delu ponvice so utori za boljšo retenzijo. Ponvica ima odprtino polarno ter nadalje še kranialno tri odprtine za dodatno fiksacijo s kostnimi vijaki iz Ti6Al4V, vse opremljene z zamaški, ki se jih po potrebi lahko odstrani. Rob kovinske ponvice je visoko poliran. Spajanje med ponvico in acetabularnim vložkom je konusno. Ponvice naj bodo na voljo v vsaj dvanajstih dimenzijah od 44 mm do 66 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003986 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - CROSSLINKED UHMWPE |  |  |  | 35 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz crosslinked UHMWPE v treh dimenzijah (Small, Medium in Large) za femoralne glave dia. 28 mm, 32 mm in 36 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003987 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - CROSSLINKED UHMWPE ANTILUKSACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz crosslinked UHMWPE , Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003988 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - KERAMIKA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Iz keramike Biolox Delta v štirih dimenzijah (X-Small, Small, Medium in Large) za femoralne glave dia. 28, 32, 36 in 40mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003989 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 SPONGIOZNI VIJAK |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijaki za dodatno fiksacijo pressfit acetabuluma so izdelani iz Ti6Al4V, diametra 6,5 mm v vsaj 9 dolžinah v razponu od 20 do 60 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003990 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KERAMICNA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana iz keramike Biolox Delta v premerih 28 mm (dolžine vratu S, M, L), 32 mm (dolžine vratu S, M, L), 36 mm (dolžine vratu S, M, L, XL) in 40 mm (dolžine vratu S, M, L, XL). .Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003991 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave iz CoCrMo so v premerih 28, 32 in 36 mm; v vsakem premeru 6 dolžin (S,M,L,XL, XXL in XXXL)..Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003992 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO - MONOBLOK STANDARD |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja dve razlicici:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoca intraoperativno odlocanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno, modularno). Omogoca naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri razlicice imajo konus vratu 12/14. Standardno monoblok brezcemento deblo (CCD kot 134ş) je izdelano iz kovane titanijeve zlitine Ti6Al4V (ISO 5832-3), ki je bila toplotno obdelana, da zagotovi boljše staticne in dinamicne mehanske lastnosti ter odlicno biokompatibilnost. Zunanja površina ima makro obdelano površino z delci korunduma (enakomerna hrapava plast 3 – 6 µm), kar pospešuje vrašcanje kosti. Z istim namenom je po elotni dolžini debla nanešena plast hidroxiapatita (55 µm). Precni prerez proksimalnega dela je trapezoiden, precni prerez distalnega dela je cetverokoten. Proksimalno imata obe varianti brezcementnega debla utore, ki preprecujejo pogrezanje in pospešujejo sekundarno stabilnost. Distalno imata vertikalne utore, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost debla.Vsaj 11 dimenzij. Dimenzije debel usklajeno rastejo po dimenzijah: frontalno gledano, širina narašca za 1 mm pri vsaki dimenziji; gledano lateralno, debelina se poveca za 0,5mm pri vsaki dimenziji. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003993 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO - MONOBLOK LATERALIZIRAJOCE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja dve razlicici:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoca intraoperativno odlocanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno, modularno). Omogoca naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri razlicice imajo konus vratu 12/14. Standardno monoblok brezcemento deblo (CCD kot 131ş) je izdelano iz kovane titanijeve zlitine Ti6Al4V (ISO 5832-3), ki je bila toplotno obdelana, da zagotovi boljše staticne in dinamicne mehanske lastnosti ter odlicno biokompatibilnost. Zunanja površina ima makro obdelano površino z delci korunduma (enakomerna hrapava plast 3 – 6 µm), kar pospešuje vrašcanje kosti. Z istim namenom je po elotni dolžini debla nanešena plast hidroxiapatita (55 µm). Precni prerez proksimalnega dela je trapezoiden, precni prerez distalnega dela je cetverokoten. Proksimalno imata obe varianti brezcementnega debla utore, ki preprecujejo pogrezanje in pospešujejo sekundarno stabilnost. Distalno imata vertikalne utore, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost debla.Vsaj 11 dimenzij. Dimenzije debel usklajeno rastejo po dimenzijah: frontalno gledano, širina narašca za 1 mm pri vsaki dimenziji; gledano lateralno, debelina se poveca za 0,5mm pri vsaki dimenziji. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003996 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO CEMENTNO DEBLO KLINASTO - STANDARDNO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja dve razlicici:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoca intraoperativno odlocanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno,). Omogoca naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri razlicice imajo konus vratu 12/14. Cementno deblo je izdelano iz zlitine FeCrNiMnMoNbN, z visoko polirano površino. Standardna razlicica (CCD kot 134ş). Vsaj 10 dimenzij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003997 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO CEMENTNO DEBLO KLINASTO - LATERALIZIRAJOCE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja dve razlicici:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoca intraoperativno odlocanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno,). Omogoca naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri razlicice imajo konus vratu 12/14. Cementno deblo je izdelano iz zlitine FeCrNiMnMoNbN, z visoko polirano površino. Standardna razlicica (CCD kot 131ş). Vsaj 10 dimenzij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010335 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 KOVINSKI VLOŽEK ZA DVOJNO MOBILNOST V PRESSFIT PONVICI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski vložek iz CoCrMo v 2 dimenzijah za brezcemento ponvico od 50 mm premera naprej, ki v kombinaciji s polietilenskim vložkom in glavico omogoca dvojno mobilnost. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010336 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 MOBILNI VLOŽEK ZA DVOJNO MOBILNOST V PRESSFIT PONVICI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mobilni polietilenski vložek iz UHMWPE za glavice 28mm v vsaj 2 velikostih, ki v kombinaciji omogoca dvojno mobilnost.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet