## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3793
RS | Šifra | #1568-3
RN | Nacin | C
RO | Opis | Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004007 | TEP 4 BREZCEMENTNA PONVICA DOUBLE MOBILITY |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Acetabularna komponenta naj bo z dvojno mobilnostjo (t.i. Double mobility), ki mora zagotoviti uporabo pri primarni in nekaterih revizijskih operacijah z namenom povecati stabilnost kolcne endoproteze. Ponvica naj ima zunanji kovinski del, kateri naj ima cilindrosfericno obliko ter notranji vmesni polietilenski insert, na katerem se vrši dvojno gibanje in v katerega se vstavi endoproteticna kolcna glavica. Brezcementa izvedba naj bo iz jekla prevlecenega s hidroksiapatitom. Ponvica z dvojno mobilnostjo naj bo v velikostih vsaj 44 do 64 mm premera. Acetabularni vložki naj bodo na razpolago za glavico premera 22 in 28 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004008 | TEP 4 CEMENTA PONVICA DOUBLE MOBILITY |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Acetabularna komponenta naj bo z dvojno mobilnostjo (t.i. Double mobility), ki mora zagotoviti uporabo pri primarni in nekaterih revizijskih operacijah z namenom povecati stabilnost kolcne endoproteze. Ponvica naj ima zunanji kovinski del, kateri naj ima cilindrosfericno obliko ter notranji vmesni polietilenski insert, na katerem se vrši dvojno gibanje in v katerega se vstavi endoproteticna kolcna glavica.Cementa casica naj bo iz železove zlitine polirana v visokem sijaju, z brazdami na zunanji površini za boljšo fiksacijo v cement. Po celotni hemisfericni površini naj ima utore, ki omogocajo dodatno cementno fiksacijo. Ponvica z dvojno mobilnostjo naj bo v velikostih vsaj 44 do 60 mm premera. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004009 | TEP 4 POLIETILENSKI INSERTI ZA DOUBLE MOBILITY PONVICO |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inserti iz polietilena, na katerih se vrši dvojno gibanje. Inserti naj po velikosti ustrezajo velikosti cementne ali brezcemnte acetabularne komponente in omogocajo vstavitev glavice premera 22 in 28 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004010 | TEP 4 KOVINSKA GLAVICA |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premera 22 vsaj 3 velikosti ter 28, 32 in 36mm, vsaj 5 velikosti, konus 12/14, iz materiala CoCr. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004011 | TEP 4 KERAMICNA GLAVICA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premera 28 vsaj 3 velikosti ter 32 in 36mm, vsaj 4 velikosti, konus 12/14, iz delta keramike. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009281 | TEP 4 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO STANDARD CCD |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna kolcna endoproteza. Deblo iz titanijeve zlitine (Ti6A14V). V spodnjem delu mora biti deblo ravno. Proksimalni del naj bo v obliki tulipana z dvema zožitvama, precni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa cetverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne, navzgor lomljene zareze, na distalnem delu debla pa navpicne. Navpicne zareze morajo na lateralnem delu debla potekati po celotni dolžini debla. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. CCD kot je 135 stopinj . Vrat proteze naj bo splošcen, kar omogoca povecenje obsega gibljivosti za 9 stopinj. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Deblo naj ima vsaj 13 razlicnih velikosti, dolžine 115 – 151 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009282 | TEP 4 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO LATERAL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna kolcna endoproteza. Deblo iz titanijeve zlitine (Ti6A14V). V spodnjem delu mora biti deblo ravno. Proksimalni del naj bo v obliki tulipana z dvema zožitvama, precni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa cetverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne, navzgor lomljene zareze, na distalnem delu debla pa navpicne. Navpicne zareze morajo na lateralnem delu debla potekati po celotni dolžini debla. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. CCD kot je 135 stopinj s 6 mm zamikom. Vrat proteze naj bo splošcen, kar omogoca povecenje obsega gibljivosti za 9 stopinj. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Deblo naj ima vsaj 13 razlicnih velikosti, dolžine 115 – 151 mm.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009283 | TEP 4 CEMENTNO FEMORALNO DEBLO KLINASTO STANDARD CCD |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementna kolcna endoproteza z ravnim klinastim deblom izdelanim iz nerjavecega jekla. Površina debla je visokopolirana. Precni presek proteze naj bo pravokotne oblike z gladkimi robovi. Vrat naj bo popolnoma poliran s konusom 12/14mm. Deblo mora imeti najmanj 9 razlicnih velikosti (dolžina 129-177mm). CCD vratu 135ş. Obstajati mora enotni inštrumentarij, ki kirurgu omogoca intraoperativno odlocitev glede tipa implantiranega debla. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009284 | TEP 4 CEMENTNO FEMORALNO DEBLO KLINASTO LATERAL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lateralizirajoca cementna kolcna endoproteza z ravnim klinastim deblom izdelanim iz nerjavecega jekla. Površina debla je visokopolirana. Precni presek proteze naj bo pravokotne oblike z gladkimi robovi. Vrat naj bo lateralizirajoc, kar omogoca vecji off-set, popolnoma poliran s konusom 12/14mm. Deblo mora imeti najmanj 9 razlicnih velikosti (dolžina 129-177mm). CCD vratu 135ş. Obstajati mora enotni inštrumentarij, ki kirurgu omogoca intraoperativno odlocitev glede tipa implantiranega debla. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011789 | TEP 4 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO VARUS |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna kolcna endoproteza. Deblo iz titanijeve zlitine (Ti6A14V). V spodnjem delu mora biti deblo ravno. Proksimalni del naj bo v obliki tulipana z dvema zožitvama, precni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa cetverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne, navzgor lomljene zareze, na distalnem delu debla pa navpicne. Navpicne zareze morajo na lateralnem delu debla potekati po celotni dolžini debla. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. CCD kot je 126,5 stopinj . Vrat proteze naj bo splošcen, kar omogoca povecenje obsega gibljivosti za 9 stopinj. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Deblo naj ima vsaj 13 razlicnih velikosti, dolžine 115 – 151 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet