## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3796
RS | Šifra | #1568-6
RN | Nacin | C
RO | Opis | Acetabularna revizija
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004028 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 ACETABULARNI PODPORNI OBROC |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podporni revizijski obroc s pricvrstitvijo z vijaki za kritje vecjih kostnih defektov strehe in dna acetabuluma. Izdelan mora biti iz cistega titana ali titanove zlitine. Obroc naj ima dve krili: superiorno krilo, ki se z vijaki pricvrsti na crevnico in inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium z varianto, ki se nanj fiksira z vijaki. Inštrumentarij mora omogocati tudi ukrivljenje krila s cimer se doseže idealno prileganje. Obroci naj bodo izdelani v levi in desni varianti in imajo notranji premer od 40 pa do 62mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004029 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 CEMENTNA PONVICA ZA ACETABULARNI PODPORNI OBROC TIP 1 IN TIP 2 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementna ponvica mora biti izdelana iz cross-link polietilena in imeti zunanji premer od 42 do 64mm, notranji pa 28, 32 in 36mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004030 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 PRICVRSTITVENI VIJAKI ZA PODPORNI OBROC TIP 1 inTIP 2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pricvrstitveni vijaki diametra cca. 6-6,5mm, dolžine od cca. 15-75mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004031 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM OBROC |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Medenicni obroci za ponvico, ki so kompaktibilni s press-fit ponvico modularnega sistema. Obroc se cementira v ponvico pred cementiranjem inserta. Vsak obroc mora pokrivati tri dimenzije acetabulov in mora biti na voljo z dolgimi in kratkimi prirobki za pricvrstitev. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004032 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM AUGMENT SEMICIRKULARNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Semicirkularni – polmesecasti podporniki (augmenti) za nadomešcanje izgube kostnine na svodu acetabula, ki naj bodo v celoti iz visoko poroznega tantala in z možnostjo dodatne ucvrstitve z vijaki in možnostjo polnjenja s kostnimi presadki. Omogocena naj možnost cementiranja v monoliticni konstrukt z revizijsko ponvico. Obstajati morajo v razlicnih premerih (50-70 mm) ter razlicnih debelinah. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004033 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM OPORNIKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Oporniki iz visoko poroznega tantala razlicnih velikosti in oblik z možnostjo ucvrstitve z vijaki. Omogocajo naj rekonstrukcijo superiornih defektov (ravna superiorna-, supero-anteriorna – in supero-posteriorna izveda. Omogocajo naj kombinacijo z razlicno velikimi revizijskimi ponvicami. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004034 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM AUGMENT KLINASTI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Klinasti augmenti , ki se po potrebi namestijo med krilo opornika in kostjo. Biti morajo perforirani. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004035 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM BREZCEMENTNA PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Medenicni brezcementi vsadek izdelan iz titanove zlitine (Ti6Al4V), zunanja površina naj bo pokrita s trabekularno strukturo visoko poroznega tantala, kar omogoca press fit ucvrstitev in z možnostjo dodatne ucvrstitve s samoreznimi vijaki po celotnem obodu. Omogoca naj možnost zapore vseh odprtin, možnost blokade vložka ali pa cementiranja vložka. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004036 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM TESNILA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Tesnila krožne oblikeiz visoko poroznega tantala za defekte oziroma rekonstrukcijo medialne stene. Obstajati mrajo v razlicnih velikostih. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004037 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM VIJAKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Samorezni vijaki komaktibilni enotami modularnega revizijskega sistema. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004038 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM PE PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Vložki iz visoko precno povezanega polietilena, kompaktibilni z glavami premera 28, 32 in 36 mm, premer ponvice vsaj od 48-70mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004039 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM KERAMICNA PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti razlicnih kostnih defektov acetabula. Vložki iz delta keramike, kompaktibilni z glavami premera 28, 32 in 36 mm, premer ponvice vsaj od 48-70mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004040 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 BREZCEMENTNA PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna ponvica iz materiala, ki je biokompaktibilen, vsaj 75% porozen, s podobno permeabilnstjo in elasticnostjo kot kost. Imeti mora visok frikcijski modul in visoko trdnost in duktilnost kot kost. Biti mora osteokonduktiven. Ponvica naj se fiksira po principu press fit, z brezcementno fiksacijo vložka. Omogocati mora možnost dodatne ucvrstitve s samoreznimi vijaki po ceotnem obodu ter možnost zaprtja vseh odprtin. Na voljo naj bodo velikost od 40mm ter vsaj do 78 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004041 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 INSERTI ZA BREZCEMENTNO PONVICO PE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek za revzijsko ponvico iz visoko precno povezanega polietilena v nevtralni obliki, za glavice 28, 32, 36 mm in razlicnih velikosti, kompaktibilnih s ponvicamo od 40 do vsaj 78 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004042 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 INSERTI ZA BREZCEMENTNO PONVICO PE ELEVACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek za revzijsko ponvico iz visoko precno povezanega polietilena v elevacijski obliki, za glavice 28, 32, 36 mm in razlicnih velikosti, kompaktibilnih s ponvicamo od 40 do vsaj 78 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004043 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 INSERTI ZA BREZCEMENTNO PONVICO PE ANTILUKSACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek za revzijsko ponvico iz visoko precno povezanega polietilena v antiluksacijski obliki, za glavice 28, 32, 36 mm in razlicnih velikosti, kompaktibilnih s ponvicamo od 40 do vsaj 78 mm. | [7 empty] | komplet