## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3801
RS | Šifra | #1568-11
RN | Nacin | C
RO | Opis | Anatomska TEP kolena
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004090 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 FEMORALNI DEL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna razlicica). Obstajati mora tako razlicica za ohranjevanje zadnje križne vezi, kot razlicica za žrtvovanje zadnje križne vezi. Izdelan mora biti iz Co-Cr-Mo zlitine. Dobavljiv mora biti v vsaj 13 razlicnih velikostnih. Imeti mora tudi 4 najpogostejše velikosti v t.i. ožji obliki. Femoralna komponenta naj bo oblikovana tako, da se postopoma zmanjšuje polmer ukrivljenosti v stopnjevanju fleksije za optimalno stabilnost v celotnem gibanju in omogoca fleksijo do 150 stopinj. Femoralna komponenta naj bo lijakaste oblike za optimalno sledenje pogacice, pri katerem se kot Q zmanjšuje s vsako velikostjo. Interkondilarni box pri PS razlicici raste skladno z vsako velikostjo proteze. Dovoljevati mora vgradnjo mobilnega tibialnega dela (platoja), kot tudi fiksnega. Inštrumentarij za obe razlicici (CR in PS) mora biti univerzalen. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004091 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI DEL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del mora biti univerzalen, simetricen za levo in desno razlicico in izdelan iz visoko poliranega Co-Cr-Mo zlitine. Obstajati mora v vsaj 9 velikostih in univerzalni za sprejem polietilenskega vložka za ohranjanje/žrtvovanje zadnje križne vezi. Vsebovati mora zaklepni sistem, ki dopušca možnost da je vložek lahko 2 velikost vecji ali 2 velikosti manjši od tibialnega platoja. Obstajati mora fiksna in rotacijska razlicica. Obstajati mora tudi razlicica, ki ima hrapavo spodnjo površino in poudarjene žepke za cement. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004092 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek mora biti iz antioksidantnega polietilena in Gamma steriliziran na 8MRAd. Obstajati mora v vsaj 10 razlicnih velikostih, 4 od debelin se morajo razlikovati po le 1mm v prvih štirih zaporednih debelinah, nato pa po 2mm. Tibialni vložek se mora po velikosti prilagajati femuralnemu delu. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004093 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 PATELARNI DEL |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Patelarni del mora biti medializiran, narejen iz antioksidantnega polietilena in dobavljiv v vsaj 4 velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne z femoralnim delom. Obstajati mora tudi anatomska razlicica. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011792 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 REVIZIJSKI TIBIALNI DEL |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksna revizijska tibialna komponenta, izdelana iz CoCr, obstaja naj v najmanj 10 velikostih, omogoca naj postavljanje podaljškov, podložk in offseta, kompaktibilna mora biti s fisknimi primarnimi vložki Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011793 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 BREZCEMENTNI PODALJŠKI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementi podaljšek za dodatno fiskacijo revizijske tibialne komponente, obstajati mora v vsaj 2 dolžinah in vsaj 8 debelinah. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011794 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 CEMENTNI PODALJŠKI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementi podaljšek za dodatno fiskacijo revizijske tibialne komponente, obstajati mora v vsaj 2 velikostih.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011795 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI AUGMENT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksira se na revizijsko tibialno komponento, zapolnjuje enostavne kostne defekte, obstajati mora v najmanj 3 debelinah in 10 razlicnih velikostih.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011796 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 OFFSET |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Omogoca uporabo ofsseta pri neravni osi, Izdelan iz CoCr, obstajajo vsaj 3 velikosti.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet