## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.spec.int.med
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3802
RS | Šifra | #1568-12
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šarnirska endoproteza kolena
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011797 | ŠARNIRSKA TEP KOLENA SKLOP 14 CENTRALNA KOMPONENTA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementa Modularna šarnirska kolenska endoproteza je namenjena korekciji vecikih deformacij kolenskega sklepa kot rvizijam, kjer je potrebno ojacano vpetje. Sestavljena je iz femoralnega in tibialnega dela, ki sta šarnirsko vpeta. Obstajati mora v levi in desni varianti ter v 3 velikostih. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011798 | ŠARNIRSKA TEP KOLENA SKLOP 14 DEBLO |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cemento deblo, se namontira na tibialni oziroma femoralni cntralni del, omogoca dodatno fiksacijo v kanalu pri defektih. Obstajati mora v dolžini od 80 mm do vsaj 190 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011799 | ŠARNIRSKA TEP KOLENA SKLOP 14 STABILIZATOR |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stabilizator, ki se namontira na podaljšek/deblo in stabilizira protezo v kanalu. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet