## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.spec.int.med
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3803
RS | Šifra | #1568-13
RN | Nacin | C
RO | Opis | Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011800 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 KRATKO FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO RAVNO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Deblo izdelano iz titanijeve zlitine (TiAl6V4) ter dvojno prekritje s: TPS (Titanium Plasma Spray) za boljše kostno sidranje ter CaP (Kalcijev fosfat) za hitro osteointegracijo in dobro sekundarno stabilnost. Konus 12/14. Proksimalni del stebla je trapezoiden, vsebuje impakcijsko vdolbino, ki omogoca boljšo insercijo ter nadzorovano rotacijo. Distalni del stebla (konica) zaobljen zaradi lažje insercije in visoko poliran zaradi preprecevanja bolecin v okoncini, ni distalne osteointegracije. Steblo obstaja v 2 verzijah; standardni in lateralni verziji CCD kot je pri obeh verzijah 135°. Dolžina debel od 77mm do 118mm. Vsaj 12 velikosti debel. Na razpolago mora biti instrumentarij za klasicno vgrajevanje in za manj invazivni anteriorni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011801 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 KRATKO FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO LATERAL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Deblo izdelano iz titanijeve zlitine (TiAl6V4) ter dvojno prekritje s: TPS (Titanium Plasma Spray) za boljše kostno sidranje ter CaP (Kalcijev fosfat) za hitro osteointegracijo in dobro sekundarno stabilnost. Konus 12/14. Proksimalni del stebla je trapezoiden, vsebuje impakcijsko vdolbino, ki omogoca boljšo insercijo ter nadzorovano rotacijo. Distalni del stebla (konica) zaobljen zaradi lažje insercije in visoko poliran zaradi preprecevanja bolecin v okoncini, ni distalne osteointegracije. Steblo obstaja v standardni in lateralni verziji, CCD kot je pri obeh verzijah 135°. Dolžina debel od 77mm do 118mm. Vsaj 12 velikosti debel. Na razpolago mora biti instrumentarij za klasicno vgrajevanje in za manj invazivni anteriorni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011802 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 BREZCEMENTNA PRESS FIT PONVICA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponvica je izdelana iz Ti6Al4V. Je brezcementna, pressfit, z odprtinami za dodatno fiksacijo z vijaki, v velikostih od vsaj 44 do 70mm. Ponvica z odprtinami za vijake mora omogocati vstavitev tako prekrižanega polietilenskega vložka z vitaminom E, kot tudi delta keramicnega. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011803 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 VLOŽEK - HXLPE Z VIT. E |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz visoko prekrižanega HXLPE z dodanim vitaminom E za femoralne glave dia. 22.2 mm, 28 mm, 32 mm in 36 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011804 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 VLOŽEK HXLPE Z VIT. E ANTILUKSACIJSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki antiluksacijski za brezcementno ponvico so izdelani iz visoko prekrižanega HXLPE za femoralne glave dia. 22.2 mm, 28 mm, 32 mm in 36 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011805 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 VLOŽEK KERAMIKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki iz keramike ZrO2-Al2O3 za femoralne glave dia. 28, 32, 36 mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011806 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 SPONGIOZNI VIJAK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijaki za dodatno fiksacijo pressfit acetabuluma so izdelani iz titana, diametra 4,0 mm v vsaj 12 dolžinah v razponu od 22 do 52 mm za monoblok ponvico in diametra 6,5 mm v vsaj 14 dolžinah v razponu od 16 do 68 mm za ostale ponvice. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011807 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KERAMICNA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana iz keramike ZrO2-Al2O3 ali Al2O3-ZrO2 v premerih 28 mm (dolžine vratu S, M, L), 32 mm (dolžine vratu S, M, L, XL), 36 mm (dolžine vratu S, M, L, XL). Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011808 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave iz CoCrMo so v premerih 22.2, 28, 32 in 36 mm. Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet